| Temp. (°C) | DO (mg/L) | Temp. (°C) | DO (mg/L) | Temp. (°C) | DO (mg/L) | Temp. (°C) | DO (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 14.60 | 11 | 11.01 | 22 | 8.72 | 33 | 7.16 |
| 1 | 14.19 | 12 | 10.76 | 23 | 8.56 | 34 | 7.16 |
| 2 | 13.81 | 13 | 10.52 | 24 | 8.40 | 35 | 6.93 |
| 3 | 13.44 | 14 | 10.29 | 25 | 8.24 | 36 | 6.82 |
| 4 | 13.09 | 15 | 10.07 | 26 | 8.09 | 37 | 6.71 |
| 5 | 12.75 | 16 | 9.85 | 27 | 7.95 | 38 | 6.61 |
| 6 | 12.43 | 17 | 9.65 | 28 | 7.81 | 39 | 6.51 |
| 7 | 12.12 | 18 | 9.45 | 29 | 7.67 | 40 | 6.41 |
| 8 | 11.83 | 19 | 9.26 | 30 | 7.54 | 41 | 6.41 |
| 9 | 11.55 | 20 | 9.07 | 31 | 7.41 | 42 | 6.22 |
| 10 | 11.27 | 21 | 8.90 | 32 | 7.28 | 43 | 6.13 |