| Tube number | Primer | Dna Sample |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 µl Plant primer (green) | 20 µl Non-GMO food control DNA |
| 2 | 20 µl GMO primer (red) | 20 µl Non-GMO food control DNA |
| 3 | 20 µl Plant primer (green) | 20 µl Test food DNA |
| 4 | 20 µl GMO primer (red) | 20 µl Test food DNA |
| 5 | 20 µl Plant primer (green) | 20 µl GMO positive control DNA |
| 6 | 20 µl GMO primer (red) | 20 µl GMO positive control DNA |