|  |  | Most probable number for indicated values of p3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p1 | p2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 0 0 0 0 0 | 0 1 2 3 4 5 | -- 0.018 0.037 0.056 0.075 0.094 | 0.018 0.036 0.055 0.074 0.094 0.11 | 0.036 0.055 0.074 0.093 0.11 0.13 | 0.054 0.073 0.092 0.11 0.13 0.15 | 0.072 0.091 0.11 0.13 0.15 0.17 | 0.090 0.11 0.13 0.15 0.17 0.19 |
| 1 1 1 1 1 1 | 0 1 2 3 4 5 | 0.020 0.040 0.061 0.083 0.11 0.13 | 0.040 0.061 0.082 0.1 0.13 0.16 | 0.060 0.081 0.10 0.13 0.15 0.17 | 0.080 0.10 0.12 0.15 0.17 0.19 | 0.10 0.12 0.15 0.17 0.19 0.22 | 0.12 0.14 0.17 0.19 0.22 0.24 |
| 2 2 2 2 2 2 | 0 1 2 3 4 5 | 0.045 0.068 0.093 0.12 0.15 0.17 | 0.068 0.092 0.12 0.14 0.17 0.20 | 0.091 0.12 0.14 0.17 0.20 0.23 | 0.12 0.14 0.17 0.20 0.23 0.26 | 0.14 0.17 0.19 0.22 0.25 0.29 | 0.16 0.19 0.22 0.25 0.28 0.32 |
| 3 3 3 3 3 3 | 0 1 2 3 4 5 | 0.078 0.11 0.14 0.17 0.21 0.25 | 0.11 0.14 0.17 0.21 0.24 0.29 | 0.13 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 | 0.16 0.20 0.24 0.28 0.32 0.37 | 0.20 0.23 0.27 0.31 0.36 0.41 | 0.23 0.27 0.31 0.35 0.40 0.45 |
| 4 4 4 4 4 4 | 0 1 2 3 4 5 | 0.13 0.17 0.22 0.34 0.41 | 0.17 0.21 0.26 0.33 0.40 0.48 | 0.21 0.26 0.32 0.39 0.47 0.56 | 0.25 0.31 0.38 0.45 0.54 0.64 | 0.30 0.36 0.44 0.52 0.62 0.72 | 0.36 0.42 0.5 0.59 0.69 0.81 |
| 5 5 5 5 5 5 | 0 1 2 3 4 5 | 0.23 0.33 0.49 0.79 1.3 2.4 | 0.31 0.46 0.7 1.1 1.7 3.5 | 0.43 0.64 0.95 1.4 2.2 5.4 | 0.58 0.84 1.2 1.8 2.8 9.2 | 0.76 1.1 1.5 2.1 3.5 16 | 0.95 1.3 1.8 2.5 4.3 -- |