| Parameter | Code | Value | Units |
| --- | --- | --- | --- |
| Acceleration Time | C1-01 | 5 | Seconds |
| Deceleration Time | C1-02 | 5 | Seconds |
| Max Voltage | E1-05 | 230 | V |
| Motor Current | E2-01 | 1.7 | A |
| Magnetizing Current | E2-03 | 0.3 | A |
| Poles | E2-04 | 4 | - |