## Slide 1: Figure 1

## Slide 2: Figure 2

## Slide 3: Figure 3

## Slide 4: Figure 4

## Slide 5: Figure 5

## Slide 6: Table 1
Parameter | Value
Jet nozzle width (Wn) | 41.3 mm
Plate span (L) | 81.3 cm
Plate height (H) | 61cm
Transducer calibration constant () | 137.6832 Pa/V
Parameter | Value
Jet nozzle width (Wn) | 41.3 mm
Plate span (L) | 81.3 cm
Plate height (H) | 61cm
 | 137.6832 Pa/V

## Slide 7: Table 2
Parameter | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4
Plate angle () | 90o | 90o | 70o | 70o
Digital multi-meter reading (E) | 2.44 V | 2.33 V | 2.44 V | 2.28 V
Pressure difference | 335.95 Pa | 320.80 Pa | 335.95 Pa | 313.92 Pa
Velocity at vena contracta | 10.14 m/s | 9.91 m/s | 10.14 m/s | 9.81 m/s
Mass flow rate | 0.254 kg/s | 0.249 kg/s | 0.254 kg/s | 0.246 kg/s
Stagnation pressure | 127.16 Pa | 121.19 Pa | 101.78 Pa | 94.31 Pa
Load on the plate (F) | 16.84 N | 16.24 N | 14.11 N | 12.32 N
Parameter | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4
 | 90o | 90o | 70o | 70o
Digital multi-meter reading (E) | 2.44 V | 2.33 V | 2.44 V | 2.28 V
 | 335.95 Pa | 320.80 Pa | 335.95 Pa | 313.92 Pa
 | 10.14 m/s | 9.91 m/s | 10.14 m/s | 9.81 m/s
 | 0.254 kg/s | 0.249 kg/s | 0.254 kg/s | 0.246 kg/s
 | 127.16 Pa | 121.19 Pa | 101.78 Pa | 94.31 Pa
Load on the plate (F) | 16.84 N | 16.24 N | 14.11 N | 12.32 N