Table 2. Real time PCR reproducibility for each gene

| Sample | HER2 |  | CV (%) | BCAS1 |  | CV (%) | c-MYC |  | CV (%) | AR |  | CV (%) | STOX1 |  | CV (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Replicate 1* | Replicate 2* |  | Replicate 1* | Replicate 2* |  | Replicate 1* | Replicate 2* |  | Replicate 1* | Replicate 2* |  | Replicate 1* | Replicate 2* |  |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 14.0 | 0.6 | 0.5 | 29.1 | 0.6 | 0.8 | 4.5 |
| 2 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 28.6 | 0.1 | 0.1 | 22.0 | 2.6 | 3.0 | 6.1 |
| 3 | 0.4 | 0.2 | 17.0 | 0.1 | 0.1 | 5.9 | 2.6 | 3.2 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 23.1 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | NE | 1.1 | 1.0 | 3.0 | NE | 0.0 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NE |
| 5 | 2.5 | 3.1 | 9.8 | 0.1 | 0.1 | 14.0 | NE | 0.0 | NE | 0.1 | 0.0 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | NE |

*results reported as ng/µl

CV, coefficient of variation; NE, not evaluable