## Feuil2
Name | Company | Catalog Number | Comments
PMSG 50UI | Sigma | G4527
hCG 5000UI | Sigma | CG5-1VL
NaCl | Sigma | 7982
100 mm petri dish | Dutsher | 353003
4 wells Nunc dish | Dutsher | 56469 | IVF dish
M2 medium | Sigma | M7167
M16 medium | Sigma | M7292
0,22 µm Syringe filter | Dutsher | 146611
Hyaluronidase Enzyme 30mg | Sigma | H4272 | mouse embryo tested
Insulin serynge | VWR | 613-3867 | Terumo Myjector
Curved forceps | Moria | 2183
Curved scissors | Moria | MC26
Aspirator tube assemblies for calibrated microcapillary pipettes | Sigma | A5177-5EA
Borosilicate glass capillaries | Harvard apparatus | GC 100-10
Horizontal micropipette puller | Narishige | PN-30
Microforge | Narishige | MF-900
Inverted microscope | Nikon | Transferman NK2 5188 | Hoffman modulation contrast illumination is required
Micromanipulator | Eppendorf | Celltram air
Controler of holding pipet | Eppendorf | Femtojet
Mineral oil | Sigma | M8410 | mouse embryo tested
Microinjector | Eppendorf | Femtojet | Can be used to inject DNA or viral vectors
Dumont # 5 forceps | Moria | MC 40
vannas micro scissors | Moria | 9600
Isoflurane | centravet | ISO005 | ISO-VET 100% 250ml
ocrygel | centravet | OCR002
Povidone iodure | centravet | VET001 | vetedine 120ml
Buprenorphine | centravet | BUP002 | Buprecare 0,3Mg/ml 10ml
Tris-HCl | Sigma | T5941 | Trizma hydrochloride
EDTA | Sigma | E9884
SDS | Sigma | 436143
NaCl | Sigma | S7653 | powder
proteinase K | Sigma | P2308
oneTaq kit | NEB | M0480L
Primers | Eurogentec
Strip of 8 PCR tube | 4titude | 4ti-0781
96 well thermal cycler | Applied Biosystems | 4375786 | Veriti
Genomic DNA mini kit | invitrogen | K1820-02
Nanodrop 2000 | Thermo Scientific | ND-2000C
qPCR Master mix | Roche | 4887352001 | SYBR Green
Multiwell plate 384 | Roche | 5217555001
qPCR instrument 384 well | Roche | 5015243001 | LightCycler 480