[Note: 3-digit shot codes refer to 2nd updated version of Final Shotlist]

- 59196_screenshot_1

  - 3.1.1.  (Open software.)  00:00 – 00:04

  - 3.1.2.  (Initialization tab)  00:05 – 00:07

  - 3.1.3.  (Set Start and End Times)  00:08 – 00:37

- 59196_screenshot_2

  - 3.2.1.  (Set minimum threshold to 0 min)  00:03 – 00:10

  - 3.2.2.  (Set maximum threshold to 1 min)  00:11 – 00:18

- 59196_screenshot_3

  - 3.3.1.  (Enter file name)  00:03 – 00:11

  - 3.3.2.  (Set log interval)  00:12 – 00:18

  - 3.3.3.  (Subject information tab and fill in columns)  00:19 – 01:39

- 59169_screenshot_4

  - 3.4.1.  (Return to Initialization Tab, and slide button to AUTO)  00:03 – 00:06

  - 3.4.2.  (Click START)  00:07 – 00:13

- 59196_screenshot_5

  - 3.4.3.  (Open Status & Debug tab to show real-time data collection.)  00:02 – 00:17

- 59196_screenshot_6

  - 3.5.1. (As program runs, point to End Time setting, then Current Time.)   00:07 – 00:25

  - 3.5.2. (Program ends when current time matches end time)  00:37 – 00:46

- 59196_screenshot_7

  - 3.5.3.  (Click STOP to end program manually)  00:02 – 00:09

- 59196_screenshot_8

  - 3.6.1.  (Click EXIT)  00:02 – 00:04

  - 3.6.2.  (Check TDMS file)  00:05 – 00:18

  - 3.6.3.  (Save file as spreadsheet)  00:19 – 00:42