## Sheet1
a) Key Numerical Results |  |  | Sample | A | B | C | D
|  |  | OC Mass [μgC] | 26.94 | 0.8 | 10.18 | 29.72
|  |  | EC Mass [μgC] | 93.11 | 8.91 | 13.65 | 1.68
|  |  | TC Mass [μgC] | 120.05 | 9.71 | 23.83 | 31.4
|  |  | Critical Attenuation Decline | 1.342% | 1.756% | 2.059% | 1.38%
|  |  | EC/TC Ratio | 77.56% | 91.76% | 57.28% | 5.35%
b) Measurement Uncertaintiesa | Independent Contributions |  | Cal. Constant | 2.78%
|  |  | Cal. Repeatability | 7.9%
|  |  | Split Point | 4.499% | 1.215% | 1.217% | 0.09873%
| Total/Combined Uncertainty | Present Softwareb | OC Mass | 21.74% | 17% | 8.829% | 8.357%
|  |  | EC Mass | 10.18% | 8.474% | 8.626% | 8.553%
|  |  | TC Mass | 8.36%
|  | Instrument- reported | OC Mass | 5.742% | 30% | 6.965% | 5.673%
|  |  | EC Mass | 5.215% | 7.245% | 6.465% | 16.9%
|  |  | TC Mass | 5.25% | 8.09% | 6.259% | 5.955%
a Root-mean-squared of negative and positive components, relative to nominal mean
b Total carbon mass uncertainty is not affected by the split point.