## Tabelle1
Parameter | Significance | Excitation laser |  | Detector |  | Signal
|  | λ (nm) | P (mW) | Filter | U (V) | log | -A | -H | -W
FSC | front scatter (size) | 488 | 100 | 488/10 | 50 |  | ● | ●
SSC | side scatter (granulity) | 488 | 100 | 488/10 | 50 |  | ● | ●
Alexa488 | γH2AX (double-strand breaks) | 488 | 100 | 525/50 | 420 | ● | ● | ●
Alexa555 | phospho-histone H3 (M phase) | 561 | 150 | 586/15 | 420 | ● | ● | ●
Alexa647 | active caspase-3 (apoptosis) | 640 | 40 | 670/14 | 480 | ● | ● | ●
DAPI | DNA (cell cycle, apoptosis) | 350 | 20 | 450/50 | 350 |  | ● | ● | ●