Screenshot Summary:

• 60907_screenshot_1

- 1.2.3 (Assign “Diameter” to 12.45 (mm) by choosing [HSW Norm-Ject 5 cc (Dia=12.45)].) 00:00 – 00:08

- 1.2.4 (1.2.4	Assign “Rate” to 0.25 mL/min for Pump 01 and 0.75 mL/min for Pump 02) 00:09 – 00:10

- 1.2.5 (Assign “Volume” to any values above 5 mL.) 00:11 – 00:12

- 1.2.6 (Select “INF” (infusion) mode for both pumps.) 00:13 – 00:14

- 1.2.7 (Press “Set” to confirm the settings.) 00:14 – 00:15