## Tabelle1
Calibration standard | Run | Retention time at peak maximum (min) | Net retention time at peak maximum (min) | Average net retention time (min) | SD (%) (net retention time) | SD (min) (net retention time)
AuNP 20 nm | 1 | 17.368 | 11.468
| 2 | 17.409 | 11.509
| 3 | 17.589 | 11.689 | 11.5553 | 1.0174 | 0.11756
AuNP 40 nm | 1 | 25.316 | 19.416
| 2 | 25.32 | 19.42
| 3 | 25.548 | 19.648 | 19.4947 | 0.68124 | 0.13281
AuNP 80 nm | 1 | 42.095 | 36.195
| 2 | 42.219 | 36.319
| 3 | 42.257 | 36.357 | 36.2903 | 0.23345 | 0.084719
AuNP 100 nm | 1 | 50.975 | 45.075
| 2 | 50.924 | 45.024
| 3 | 50.986 | 45.086 | 45.0617 | 0.073412 | 0.033081