## Sheet1
Parameter | Comments
Use Cycle Time | TRUE
Cycle Time (sec) | 2
Use Calibrated RF Lens | TRUE
Q1 Resolution (FWHM) | 0.7
Q3 Resolution (FWHM) | 0.7
CID Gas (mTorr) | 2.5
Source Fragmentation (V) | 0
Chromatographic Peak Width (sec) | 20
Use Chromatographic Filter | FALSE
Use Retention Time Reference | FALSE
Display Retention Time | FALSE
Use Quan Ion | FALSE
Show Visualization | FALSE