## Table 1
Sample | Antibody panel
Full stained | Ki67 FITC | CD3 PercpCy5.5 | Tetr-gag APC | FVD eFluor 780 | Hoechst 33342 | CD8 BUV805 | Pent-gag PE
Ki67 FMO |  | CD3 PercpCy5.5 | Tetr-gag APC | FVD eFluor 780 | Hoechst 33342 | CD8 BUV805 | Pent-gag PE
Tetr-gag APC FMO | Ki67 FITC | CD3 PercpCy5.5 |  | FVD eFluor 780 | Hoechst 33342 | CD8 BUV805 | Pent-gag PE
Pent-gag PE FMO | Ki67 FITC | CD3 PercpCy5.5 | Tetr-gag APC | FVD eFluor 780 | Hoechst 33342 | CD8 BUV805
CD8 FMO | Ki67 FITC | CD3 PercpCy5.5 | Tetr-gag APC | FVD eFluor 780 | Hoechst 33342 |  | Pent-gag PE
CD3 FMO | Ki67 FITC |  | Tetr-gag APC | FVD eFluor 780 | Hoechst 33342 | CD8 BUV805 | Pent-gag PE
Fixable Viability Dye FMO | Ki67 FITC | CD3 PercpCy5.5 | Tetr-gag APC |  | Hoechst 33342 | CD8 BUV805 | Pent-gag PE
Hoechst 33342 FMO | Ki67 FITC | CD3 PercpCy5.5 | Tetr-gag APC | FVD eFluor 780 |  | CD8 BUV805 | Pent-gag PE

## Table 2
Instrument | BD LSR Fortessa
Laser | Blue 488nm |  | Red 639nm |  | UV 355nm |  | Yellow/green 561nm
Bandpass Filters | 530/30 | 710/50 | 670/14 | 780/60 | 530/30 | 820/60 | 585/15 | 780/60
Longpass Filters | 505LP | 685LP |  | 750LP | 505LP | 770LP |  | 750LP
Fluorochromes/Dye used | FITC | PERCPCY5.5 | APC | eFluor 780 | Hoechst 33342 | BUV805 | PE | PECY7
Corresponding name in fcs files | Alexa Fluor 488 | PERCPCY5.5 | APC | APC-H7 | Hoechst-Red | BUV737 | PE | PECY7