Screen Capture Summary

#63284

- 63284_screenshot_1

  - 4.2.1 (Click Yes to activate stage) 01:56-02:00

- 63284_screenshot_2

  - 4.2.2 (Activate the 561 nm laser) 00:01-00:05

  - 4.2.3 (Activate a visible beam path) 00:05-00:14

  - 4.2.4 (Set detector to 570-600 nm range) 00:14-00:24

- 63284_screenshot_3

  - 4.3.1 (Select Tile Scan icon) 00:00-00:04

- 63284_screenshot_4

  - 4.5.2 (Click the Mark Position button) 00:00-00:04

  - 4.5.4 (Click the Mark Position button once more to set scanning boundaries) 00:04-00:13

- 63284_screenshot_5

  - 4.6.1 (Live button is clicked) 00:00-00:03

  - 4.6.2 (Center of sample is brought on the screen) 00:04-00:08

  - 4.6.4 (Sample is scrolled through to bottom) 00:09-00:14

  - 4.6.5 (Begin button is clicked) 00:17-00:21

- 63284_screenshot_6

  - 4.7.2 (Sample is scrolled to top and End button is clicked) 00:04-00:17

  - 4.7.3 (Z-step Size is clicked and desired value is set) 00:18-00:25

  - 4.7.4 (Start button is clicked to begin image acquisition) 00:25-00:46